山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-13 | 日均值 | 22.5 | 3.03 | 8.55 | 29.6 |
| 标准限值 | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-13 锅炉 | 0:00 | 16.342 | 5.82 | 289.7 |  |
|  | 1:00 | 16.652 | 4.652 | 336.22 |  |
|  | 2:00 | 17.715 | 6.277 | 357.57 |  |
|  | 3:00 | 17.52 | 8.155 | 332.57 |  |
|  | 4:00 | 18.054 | 13.197 | 346.41 |  |
|  | 5:00 | 17.886 | 7.641 | 340.19 |  |
|  | 6:00 | 18.357 | 9.051 | 317.51 |  |
|  | 7:00 | 17.761 | 4.208 | 308.43 |  |
|  | 8:00 | 16.868 | 6.829 | 313.83 |  |
|  | 9:00 | 15.129 | 7.476 | 317.44 |  |
|  | 10:00 | 14.952 | 5.147 | 307.82 |  |
|  | 11:00 | 14.386 | 11.36 | 265.89 |  |
|  | 12:00 | 14.632 | 6.211 | 264.06 |  |
|  | 13:00 | 13.32 | 4.888 | 239.39 |  |
|  | 14:00 | 14.585 | 8.464 | 246.33 |  |
|  | 15:00 | 14.946 | 5.64 | 244.27 |  |
|  | 16:00 | 14.599 | 6.215 | 248.32 |  |
|  | 17:00 | 15.334 | 8.472 | 261.61 |  |
|  | 18:00 | 15.628 | 6.339 | 258.4 |  |
|  | 19:00 | 15.32 | 6.291 | 261.09 |  |
|  | 20:00 | 15.808 | 4.914 | 275.2 |  |
|  | 21:00 | 15.921 | 7.055 | 266.85 |  |
|  | 22:00 | 16.423 | 7.73 | 275.45 |  |
|  | 23:00 | 16.556 | 10.367 | 267.45 |  |
| 日均值 |  | 16.03 | 7.18 | 289.25 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |