山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-24 | 日均值 | 19.43 | 1.03 | 8.42 | 36.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-24 锅炉 | 0:00 | 15.612 | 4.544 | 151.89 |  |
|  | 1:00 | 14.869 | 9.474 | 200.74 |  |
|  | 2:00 | 15.404 | 7.076 | 230.64 |  |
|  | 3:00 | 15.269 | 6.962 | 231.51 |  |
|  | 4:00 | 13.367 | 3.588 | 158.94 |  |
|  | 5:00 | 15.857 | 5.981 | 165.48 |  |
|  | 6:00 | 15.892 | 6.575 | 152.33 |  |
|  | 7:00 | 15.663 | 4.312 | 135.41 |  |
|  | 8:00 | 15.379 | 5.941 | 130 |  |
|  | 9:00 | 15.409 | 6.059 | 123.93 |  |
|  | 10:00 | 25.324 | 3.996 | 201.88 |  |
|  | 11:00 | 22.872 | 3.871 | 233.51 |  |
|  | 12:00 | 22.254 | 5.361 | 214.4 |  |
|  | 13:00 | 22.742 | 83.141 | 225.79 |  |
|  | 14:00 | 22.764 | 86.423 | 217.78 |  |
|  | 15:00 | 22.154 | 136.29 | 228.76 |  |
|  | 16:00 | 23.396 | 83.294 | 219.78 |  |
|  | 17:00 | 23.328 | 4.75 | 250.28 |  |
|  | 18:00 | 24.015 | 3.817 | 244.91 |  |
|  | 19:00 | 23.8 | 5.938 | 250.48 |  |
|  | 20:00 | 26.344 | 5.57 | 255.99 |  |
|  | 21:00 | 26.618 | 5.302 | 249.96 |  |
|  | 22:00 | 25.219 | 5.466 | 226.56 |  |
|  | 23:00 | 25.208 | 4.459 | 233.42 |  |
| 日均值 |  | 20.36 | 20.76 | 205.60 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |