山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-11 | 日均值 | 20.5 | 1.73 | 8.24 | 34.8 |
| 标准限值 | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-11 锅炉 | 0:00 | 26.062 | 6.816 | 102.99 |  |
|  | 1:00 | 25.415 | 7.103 | 90.096 |  |
|  | 2:00 | 25.757 | 7.839 | 70.115 |  |
|  | 3:00 | 26.836 | 11.255 | 89.125 |  |
|  | 4:00 | 26.187 | 34.185 | 100.13 |  |
|  | 5:00 | 26.725 | 30.59 | 103.75 |  |
|  | 6:00 | 26.611 | 141.69 | 114.54 |  |
|  | 7:00 | 26.087 | 85.717 | 102.68 |  |
|  | 8:00 | 25.076 | 10.652 | 136.95 |  |
|  | 9:00 | 24.87 | 5.253 | 191.08 |  |
|  | 10:00 | 22.222 | 43.157 | 197.01 |  |
|  | 11:00 | 20.609 | 33.956 | 198.54 |  |
|  | 12:00 | 20.695 | 6.402 | 189.54 |  |
|  | 13:00 | 19.241 | 6.076 | 199.46 |  |
|  | 14:00 | 19.257 | 16.069 | 188.45 |  |
|  | 15:00 | 20.404 | 6.602 | 177.46 |  |
|  | 16:00 | 20.943 | 8.355 | 189.58 |  |
|  | 17:00 | 21.367 | 5.986 | 191.48 |  |
|  | 18:00 | 22.917 | 4.93 | 185.46 |  |
|  | 19:00 | 23.917 | 7.484 | 187.54 |  |
|  | 20:00 | 23.259 | 6.174 | 185.67 |  |
|  | 21:00 | 29.132 | 9.038 | 199.31 |  |
|  | 22:00 | 23.837 | 5.965 | 189.57 |  |
|  | 23:00 | 23.933 | 6.206 | 196.54 |  |
| 日均值 |  | 23.81 | 21.15 | 157.38 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注:烟气在线运行设施故障，数据异常。