山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-13 | 日均值 | 17.83 | 1.8 | 8.24 | 48.6 |
| 标准限值 | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-13 锅炉 | 0:00 | 28.72 | 7.158 | 177.12 |  |
|  | 1:00 | 20.027 | 7.245 | 184.5 |  |
|  | 2:00 | 21.707 | 8.645 | 187.91 |  |
|  | 3:00 | 22.786 | 7.96 | 198.45 |  |
|  | 4:00 | 23.327 | 11.139 | 178.59 |  |
|  | 5:00 | 26.161 | 6.352 | 198.7 |  |
|  | 6:00 | 24.641 | 10.302 | 178.54 |  |
|  | 7:00 | 22.497 | 8.126 | 169.81 |  |
|  | 8:00 | 26.739 | 6.463 | 177.58 |  |
|  | 9:00 | 26.207 | 7.481 | 169.71 |  |
|  | 10:00 | 24.024 | 4.773 | 189.12 |  |
|  | 11:00 | 23.167 | 5.099 | 188.79 |  |
|  | 12:00 | 21.667 | 8.051 | 187.31 |  |
|  | 13:00 | 21.803 | 136.62 | 178.44 |  |
|  | 14:00 | 23.602 | 116.57 | 169.37 |  |
|  | 15:00 | 21.614 | 61.225 | 176.49 |  |
|  | 16:00 | 22.774 | 54.757 | 189.14 |  |
|  | 17:00 | 23.286 | 10.25 | 199.34 |  |
|  | 18:00 | 27.424 | 5.27 | 198.47 |  |
|  | 19:00 | 27.61 | 20.012 | 182.53 |  |
|  | 20:00 | 26.32 | 4.48 | 188.11 |  |
|  | 21:00 | 28.171 | 9.498 | 178.86 |  |
|  | 22:00 | 29.304 | 7.702 | 196.58 |  |
|  | 23:00 | 29.842 | 7.088 | 199.47 |  |
| 日均值 |  | 24.73 | 22.18 | 185.12 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注:烟气在线运行设施故障，数据异常。