山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-21 | 日均值 | 16.53 | 2.13 | 8.35 | 35.8 |
| 标准限值 | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-21 锅炉 | 0:00 | 16.357 | 2.775 | 154.55 |  |
|  | 1:00 | 1.963 | 6.013 | 112.98 |  |
|  | 2:00 | 7.469 | 3.587 | 171.97 |  |
|  | 3:00 | 22.624 | 8.98 | 146.33 |  |
|  | 4:00 | 4.263 | 3.524 | 178.49 |  |
|  | 5:00 | 7.778 | 5.427 | 131.41 |  |
|  | 6:00 | 6.048 | 6.701 | 112.38 |  |
|  | 7:00 | 1.939 | 2.405 | 157.67 |  |
|  | 8:00 | 8.299 | 13.61 | 134.94 |  |
|  | 9:00 | 4.222 | 2.979 | 192.58 |  |
|  | 10:00 | 4.242 | 4.431 | 195.69 |  |
|  | 11:00 | 1.912 | 6.349 | 134.62 |  |
|  | 12:00 | 1.999 | 4.348 | 163.29 |  |
|  | 13:00 | 11.354 | 8.144 | 198.46 |  |
|  | 14:00 | 1.897 | 2.414 | 189.45 |  |
|  | 15:00 | 12.156 | 6.494 | 175.46 |  |
|  | 16:00 | 8.547 | 4.271 | 165.34 |  |
|  | 17:00 | 19.546 | 7.765 | 158.17 |  |
|  | 18:00 | 1.84 | 6.156 | 184.24 |  |
|  | 19:00 | 5.133 | 6.751 | 157.67 |  |
|  | 20:00 | 6.669 | 6.946 | 198.25 |  |
|  | 21:00 | 1.971 | 2.742 | 177.83 |  |
|  | 22:00 | 9.766 | 4.201 | 184.29 |  |
|  | 23:00 | 29.525 | 19.823 | 164.57 |  |
| 日均值 |  | 8.23 | 6.12 | 164.19 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |