山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-4 | 日均值 | 21.7 | 2.8 | 8.25 | 41.8 |
| 标准限值 | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-4 锅炉 | 0:00 | 24.866 | 3.728 | 127.08 |  |
|  | 1:00 | 25.01 | 5.928 | 141.15 |  |
|  | 2:00 | 24.997 | 6.71 | 132.78 |  |
|  | 3:00 | 25.167 | 2.336 | 118.07 |  |
|  | 4:00 | 25.294 | 10.222 | 62.615 |  |
|  | 5:00 | 25.274 | 3.904 | 121.26 |  |
|  | 6:00 | 25.367 | 6.191 | 67.517 |  |
|  | 7:00 | 25.465 | 8.596 | 94.616 |  |
|  | 8:00 | 24.028 | 3.586 | 107.21 |  |
|  | 9:00 | 21.813 | 3.554 | 119.73 |  |
|  | 10:00 | 20.936 | 14.194 | 195.62 |  |
|  | 11:00 | 20.792 | 8.362 | 161.98 |  |
|  | 12:00 | 20.05 | 13.848 | 122.19 |  |
|  | 13:00 | 19.604 | 4.464 | 170.17 |  |
|  | 14:00 | 20.892 | 9.852 | 141.84 |  |
|  | 15:00 | 23.148 | 8.652 | 39.343 |  |
|  | 16:00 | 23.691 | 6.846 | 64.027 |  |
|  | 17:00 | 23.436 | 6.726 | 184.28 |  |
|  | 18:00 | 22.633 | 2.72 | 195.69 |  |
|  | 19:00 | 22.407 | 6.163 | 180.2 |  |
|  | 20:00 | 22.298 | 2.993 | 164.38 |  |
|  | 21:00 | 22.971 | 4.155 | 153.92 |  |
|  | 22:00 | 23.852 | 10.479 | 170.28 |  |
|  | 23:00 | 24.662 | 7.464 | 121.5 |  |
| 日均值 |  | 23.28 | 6.74 | 131.56 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |