山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-20 | 日均值 | 17.57 | 1.7 | 8.26 | 43.4 |
| 标准限值 | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-20 锅炉 | 0:00 | 26.529 | 1.814 | 145.38 |  |
|  | 1:00 | 27.536 | 2.551 | 99.162 |  |
|  | 2:00 | 27.485 | 4.301 | 109.17 |  |
|  | 3:00 | 26.95 | 5.624 | 101.14 |  |
|  | 4:00 | 27.198 | 2.867 | 94.19 |  |
|  | 5:00 | 26.864 | 3.63 | 108.7 |  |
|  | 6:00 | 27.626 | 9.267 | 110.13 |  |
|  | 7:00 | 27.476 | 4.099 | 107.75 |  |
|  | 8:00 | 27.341 | 2.35 | 138.19 |  |
|  | 9:00 | 26.429 | 4.483 | 159.46 |  |
|  | 10:00 | 25.321 | 5.247 | 155.87 |  |
|  | 11:00 | 22.925 | 3.227 | 61.14 |  |
|  | 12:00 | 23.223 | 2.839 | 98.454 |  |
|  | 13:00 | 22.959 | 2.589 | 100.36 |  |
|  | 14:00 | 22.267 | 3.459 | 89.348 |  |
|  | 15:00 | 21.586 | 2.259 | 89.852 |  |
|  | 16:00 | 22.438 | 3.832 | 77.369 |  |
|  | 17:00 | 23.431 | 5.812 | 89.232 |  |
|  | 18:00 | 24.399 | 4.626 | 125.13 |  |
|  | 19:00 | 24.565 | 2.655 | 133.28 |  |
|  | 20:00 | 26.244 | 2.589 | 149.99 |  |
|  | 21:00 | 25.787 | 2.737 | 140.72 |  |
|  | 22:00 | 26.064 | 1.897 | 145.23 |  |
|  | 23:00 | 26.202 | 3.184 | 141.27 |  |
| 日均值 |  | 25.37 | 3.66 | 115.44 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |