废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-29 | 日均值 | 18.63 | 1.73 | 8.33 | 34.6 |
| 标准限值 | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-29 锅炉 | 0:00 | 29.588 | 2.961 | 140.37 |  |
|  | 1:00 | 27.291 | 2.51 | 99.303 |  |
|  | 2:00 | 28.098 | 2.346 | 96.861 |  |
|  | 3:00 | 29.315 | 4.112 | 136.84 |  |
|  | 4:00 | 27.78 | 2.588 | 120.7 |  |
|  | 5:00 | 29.607 | 6.844 | 103.39 |  |
|  | 6:00 | 27.466 | 4.858 | 133.65 |  |
|  | 7:00 | 28.217 | 2.697 | 119.2 |  |
|  | 8:00 | 29.446 | 3.247 | 147.82 |  |
|  | 9:00 | 29.181 | 3.234 | 143.05 |  |
|  | 10:00 | 26.804 | 3.073 | 126.61 |  |
|  | 11:00 | 26.562 | 2.899 | 128.65 |  |
|  | 12:00 | 24.741 | 4.093 | 136.45 |  |
|  | 13:00 | 23.138 | 3.471 | 118.1 |  |
|  | 14:00 | 24.599 | 2.684 | 114.37 |  |
|  | 15:00 | 25.258 | 4.519 | 152.2 |  |
|  | 16:00 | 24.354 | 3.248 | 124.92 |  |
|  | 17:00 | 25.877 | 2.415 | 128.34 |  |
|  | 18:00 | 29.531 | 3.195 | 140.26 |  |
|  | 19:00 | 26.38 | 2.006 | 119.41 |  |
|  | 20:00 | 27.027 | 4.586 | 109.83 |  |
|  | 21:00 | 29.165 | 4.358 | 107.75 |  |
|  | 22:00 | 29.867 | 4.582 | 122.94 |  |
|  | 23:00 | 29.744 | 4.18 | 119.01 |  |
| 日均值 |  | 27.46 | 3.53 | 124.58 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |