废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-6 | 日均值 | 17.43 | 1.80 | 8.30 | 36.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-6 锅炉 | 0:00 | 28.734 | 6.243 | 180.32 |  |
|  | 1:00 | 28.097 | 4.786 | 189.4 |  |
|  | 2:00 | 26.39 | 2.385 | 170.08 |  |
|  | 3:00 | 28.169 | 3.896 | 127.99 |  |
|  | 4:00 | 29.019 | 2.86 | 144.25 |  |
|  | 5:00 | 29.57 | 5.006 | 142.25 |  |
|  | 6:00 | 28.297 | 4.832 | 133.2 |  |
|  | 7:00 | 28.387 | 2.252 | 180.72 |  |
|  | 8:00 | 28.267 | 6.33 | 183.92 |  |
|  | 9:00 | 26.077 | 8.065 | 133.77 |  |
|  | 10:00 | 25.682 | 3.719 | 167.01 |  |
|  | 11:00 | 24.995 | 1.645 | 175.32 |  |
|  | 12:00 | 26.129 | 3.717 | 156.3 |  |
|  | 13:00 | 25.642 | 2.379 | 150.8 |  |
|  | 14:00 | 24.891 | 2.195 | 149.54 |  |
|  | 15:00 | 26.63 | 3.238 | 159.7 |  |
|  | 16:00 | 26.655 | 3.789 | 154.17 |  |
|  | 17:00 | 26.435 | 3.119 | 170.56 |  |
|  | 18:00 | 27.811 | 2.446 | 169.45 |  |
|  | 19:00 | 27.338 | 2.091 | 174.15 |  |
|  | 20:00 | 27.129 | 1.844 | 120.31 |  |
|  | 21:00 | 28.004 | 3.803 | 118.76 |  |
|  | 22:00 | 26.968 | 3.225 | 199.69 |  |
|  | 23:00 | 29.404 | 5.985 | 113.87 |  |
| 日均值 |  | 27.28 | 3.74 | 156.90 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |