废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-20 | 日均值 | 19.47 | 10 | 8.2 | 41.4 |
| 标准限值 | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-20 锅炉 | 0:00 | 29.499 | 2.251 | 171.97 |  |
|  | 1:00 | 29.168 | 6.254 | 167.9 |  |
|  | 2:00 | 28.758 | 5.378 | 168.39 |  |
|  | 3:00 | 29.227 | 2.185 | 168.46 |  |
|  | 4:00 | 27.49 | 2.214 | 138.24 |  |
|  | 5:00 | 28.658 | 1.595 | 195.09 |  |
|  | 6:00 | 29.444 | 3.501 | 185.47 |  |
|  | 7:00 | 28.896 | 3.381 | 188.17 |  |
|  | 8:00 | 29.715 | 2.366 | 183.45 |  |
|  | 9:00 | 28.294 | 2.87 | 194.92 |  |
|  | 10:00 | 27.97 | 3.086 | 187.44 |  |
|  | 11:00 | 26.001 | 4.001 | 190.93 |  |
|  | 12:00 | 22.515 | 5.428 | 194.33 |  |
|  | 13:00 | 20.803 | 2.245 | 187.63 |  |
|  | 14:00 | 20.925 | 3.651 | 197.46 |  |
|  | 15:00 | 19.425 | 3.532 | 193 |  |
|  | 16:00 | 20.285 | 3.374 | 188.51 |  |
|  | 17:00 | 20.955 | 2.193 | 191.78 |  |
|  | 18:00 | 22.066 | 4.299 | 193.63 |  |
|  | 19:00 | 23.978 | 3.038 | 186.52 |  |
|  | 20:00 | 27.273 | 1.635 | 199.55 |  |
|  | 21:00 | 27.287 | 3.04 | 192.86 |  |
|  | 22:00 | 26.937 | 3.098 | 186.53 |  |
|  | 23:00 | 28.34 | 1.849 | 178.58 |  |
| 日均值 |  | 26.00 | 3.19 | 184.62 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |