废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-26 | 日均值 | 14.77 | 6.90 | 8.28 | 34.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-26 锅炉 | 0:00 | 23.83 | 2.886 | 175.23 |  |
|  | 1:00 | 22.726 | 5.788 | 133.42 |  |
|  | 2:00 | 23.144 | 2.039 | 183.37 |  |
|  | 3:00 | 23.295 | 2.421 | 183.33 |  |
|  | 4:00 | 23.521 | 5.329 | 194.4 |  |
|  | 5:00 | 23.41 | 5.069 | 196.16 |  |
|  | 6:00 | 23.703 | 2.927 | 183.7 |  |
|  | 7:00 | 23.227 | 3.241 | 193.26 |  |
|  | 8:00 | 23.107 | 4.638 | 184.03 |  |
|  | 9:00 | 15.984 | 5.308 | 181.4 |  |
|  | 10:00 | 15.651 | 1.927 | 162.6 |  |
|  | 11:00 | 15.08 | 8.269 | 191.63 |  |
|  | 12:00 | 14.514 | 2.719 | 182.15 |  |
|  | 13:00 | 13.984 | 2.526 | 194.71 |  |
|  | 14:00 | 15.371 | 5.051 | 157.82 |  |
|  | 15:00 | 14.148 | 4.563 | 191.31 |  |
|  | 16:00 | 14.884 | 4.96 | 186.44 |  |
|  | 17:00 | 17.558 | 3.705 | 190.16 |  |
|  | 18:00 | 17.61 | 2.494 | 187.11 |  |
|  | 19:00 | 19.518 | 3.647 | 173.12 |  |
|  | 20:00 | 20.035 | 4.477 | 188.72 |  |
|  | 21:00 | 19.516 | 2.703 | 199.76 |  |
|  | 22:00 | 19.614 | 2.454 | 189.41 |  |
|  | 23:00 | 19.403 | 1.897 | 178.3 |  |
| 日均值 |  | 19.28 | 3.79 | 182.56 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |