山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

公布日期：2014年 10月20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-20 | 污水总排口 | 手工 | COD | 17.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：  侯文艺                                                                   填表人：宋雪莲

山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废气自行监测结果

单位mg/m3

| 点 位 与 项 目 时 间 | 锅炉烟气总排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2浓度 | 烟尘含量 | NOx浓度 |
| 2014-10-20 01:00 | 4.022 | 24.172 | 157.32 |
| 2014-10-20 02:00 | 4.992 | 24.692 | 186.91 |
| 2014-10-20 20:00 | 2.51 | 24.329 | 157.24 |
| 2014-10-20 04:00 | 3.946 | 24.636 | 157.99 |
| 2014-10-20 05:00 | 1.909 | 24.787 | 185.9 |
| 2014-10-20 06:00 | 2.898 | 26.778 | 175.41 |
| 2014-10-20 07:00 | 2.714 | 26.793 | 183.7 |
| 2014-10-20 08:00 | 4.319 | 27.547 | 189.54 |
| 2014-10-20 09:00 | 1.283 | 26.753 | 183.71 |
| 2014-10-20 10:00 | 2.659 | 27.444 | 152.54 |
| 2014-10-20 11:00 | 3.348 | 25.653 | 189.3 |
| 2014-10-20 12:00 | 3.623 | 25.226 | 164.7 |
| 2014-10-20 13:00 | 2.032 | 24.62 | 196.78 |
| 2014-10-20 14:00 | 6.009 | 24.634 | 194.57 |
| 2014-10-20 15:00 | 5.363 | 24.889 | 199.95 |
| 2014-10-20 16:00 | 4.263 | 25.502 | 191.57 |
| 2014-10-20 17:00 | 4.166 | 24.708 | 183.14 |
| 2014-10-20 18:00 | 2.733 | 24.981 | 168.9 |
| 2014-10-20 19:00 | 3.627 | 24.756 | 177.08 |
| 2014-10-20 20:00 | 5.238 | 24.864 | 183.56 |
| 2014-10-20 21:00 | 4.812 | 24.897 | 186.51 |
| 2014-10-20 22:00 | 6.001 | 24.137 | 173.07 |
| 2014-10-20 23:00 | 6.894 | 29.813 | 158.54 |
| 2014-10-20 24:00 | 3.949 | 24.268 | 163.77 |
| 平均 | 3.89 | 25.45 | 177.57 |
| 标准限值 | < 200 | < 30 | < 200 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |

审核人：侯文艺                                    填表人：宋雪莲