山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    10  月    22 日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-22 | 01:00 | 26.325 | 43.07 | 172.06 |
|  | 02:00 | 25.088 | 2.952 | 166.14 |
|  | 03:00 | 26.123 | 3.31 | 187.61 |
|  | 04:00 | 25.56 | 2.833 | 189.19 |
|  | 05:00 | 25.525 | 4.814 | 185.79 |
|  | 06:00 | 25.109 | 2.898 | 183.46 |
|  | 07:00 | 25.942 | 3.38 | 185.76 |
|  | 08:00 | 25.573 | 2.958 | 178.66 |
|  | 09:00 | 26.022 | 4.092 | 189.06 |
|  | 10:00 | 24.95 | 2.859 | 181.29 |
|  | 11:00 | 25.15 | 4.105 | 183.84 |
|  | 12:00 | 25.459 | 4.871 | 190.47 |
|  | 13:00 | 24.976 | 4.738 | 175.35 |
|  | 14:00 | 21.226 | 5.227 | 153.62 |
|  | 15:00 | 20.976 | 11.334 | 186 |
|  | 16:00 | 21.357 | 2.818 | 175.03 |
|  | 17:00 | 21.605 | 86.686 | 189.69 |
|  | 18:00 | 22.656 | 184.73 | 181.2 |
|  | 19:00 | 23.947 | 168.28 | 189.08 |
|  | 20:00 | 23.604 | 150.16 | 179.53 |
|  | 21:00 | 24.41 | 182.07 | 180.38 |
|  | 22:00 | 24.204 | 189.85 | 190.17 |
|  | 23:00 | 24.515 | 183.42 | 183.62 |
|  | 24:00 | 24.768 | 193.15 | 197 |
| 平均 | 24.38 | 60.19 | 182.25 |
| 标准限值 | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |