山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    7  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.7 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.6 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.49 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-7 | 01:00 | 29.364 | 3.51 | 174.91 |
|  | 02:00 | 28.835 | 24.601 | 158.66 |
|  | 03:00 | 29.298 | 3.794 | 184.92 |
|  | 04:00 | 28.874 | 2.852 | 188.75 |
|  | 05:00 | 29.776 | 3.089 | 173.75 |
|  | 06:00 | 28.588 | 1.636 | 149.89 |
|  | 07:00 | 29.196 | 2.359 | 180.43 |
|  | 08:00 | 28.857 | 3.011 | 176.68 |
|  | 09:00 | 27.348 | 4.921 | 181.57 |
|  | 10:00 | 28.6 | 2.377 | 196.04 |
|  | 11:00 | 29.138 | 2.807 | 164.36 |
|  | 12:00 | 28.714 | 3.12 | 162.77 |
|  | 13:00 | 27.821 | 2.299 | 154.7 |
|  | 14:00 | 28.463 | 1.504 | 145.38 |
|  | 15:00 | 28.967 | 2.545 | 150.46 |
|  | 16:00 | 28.28 | 2.71 | 165.76 |
|  | 17:00 | 28.293 | 1.688 | 181.7 |
|  | 18:00 | 27.97 | 1.962 | 194.9 |
|  | 19:00 | 28.929 | 2.046 | 186.43 |
|  | 20:00 | 29.563 | 2.406 | 182.05 |
|  | 21:00 | 28.039 | 2.378 | 172.45 |
|  | 22:00 | 28.911 | 1.491 | 187.49 |
|  | 23:00 | 29.221 | 2.635 | 180.06 |
|  | 24:00 | 28.323 | 3.623 | 163.2 |
| 平均 |  | 28.72 | 3.56 | 173.22 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |