山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    8  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.3 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.43 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-8 | 01:00 | 28.969 | 2.408 | 186.23 |
|  | 02:00 | 28.941 | 4.965 | 178.12 |
|  | 03:00 | 27.572 | 4.034 | 153.66 |
|  | 04:00 | 28.954 | 2.12 | 178.01 |
|  | 05:00 | 27.516 | 3.455 | 187.12 |
|  | 06:00 | 28.694 | 3.23 | 184.91 |
|  | 07:00 | 28.931 | 2.619 | 155.45 |
|  | 08:00 | 27.245 | 2.16 | 185.92 |
|  | 09:00 | 28.008 | 2.373 | 184.28 |
|  | 10:00 | 29.564 | 2.346 | 165.96 |
|  | 11:00 | 27.479 | 2.721 | 164.52 |
|  | 12:00 | 28.998 | 2.15 | 190.97 |
|  | 13:00 | 23.171 | 1.867 | 186.93 |
|  | 14:00 | 27.423 | 2.612 | 165.09 |
|  | 15:00 | 25.893 | 2.433 | 151.32 |
|  | 16:00 | 26.115 | 2.539 | 171.13 |
|  | 17:00 | 27.586 | 10.659 | 194.04 |
|  | 18:00 | 28.675 | 2.836 | 168.95 |
|  | 19:00 | 29.673 | 1.396 | 175.27 |
|  | 20:00 | 29.559 | 2.537 | 189.62 |
|  | 21:00 | 28.253 | 2.15 | 175.58 |
|  | 22:00 | 29.401 | 2.734 | 146.95 |
|  | 23:00 | 29.541 | 2.687 | 150.1 |
|  | 24:00 | 28.591 | 2.115 | 150.63 |
| 平均 |  | 28.11 | 2.96 | 172.53 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |