山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    10  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-10 | 01:00 | - | 8.409 | - |
|  | 02:00 | - | 7.583 | - |
|  | 03:00 | - | 10.324 | - |
|  | 04:00 | - | 11.662 | - |
|  | 05:00 | - | 10.031 | - |
|  | 06:00 | - | 11.279 | - |
|  | 07:00 | - | 14.58 | - |
|  | 08:00 | - | 10 | - |
|  | 09:00 | - | 2.64 | - |
|  | 10:00 | - | 12.486 | - |
|  | 11:00 | - | 13.7 | - |
|  | 12:00 | - | 6.647 | - |
|  | 13:00 | - | 3.831 | - |
|  | 14:00 | - | 9.614 | - |
|  | 15:00 | - | 11.201 | - |
|  | 16:00 | 28.92 | 2.716 | 183.01 |
|  | 17:00 | 24.626 | 74.558 | 49.134 |
|  | 18:00 | 26.557 | 31.899 | 174.11 |
|  | 19:00 | 26.014 | 3.576 | 184.64 |
|  | 20:00 | 26.331 | 2.66 | 176.14 |
|  | 21:00 | 25.67 | 1.967 | 181.49 |
|  | 22:00 | 26.133 | 2.491 | 181.99 |
|  | 23:00 | 26.27 | 2.563 | 191.37 |
|  | 24:00 | 26.394 | 2.184 | 189.27 |
| 平均 |  | 26.32 | 11.19 | 167.91 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线设备调试，部分数据缺失。 |  |  |