山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    14  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 12.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-14 | 01:00 | 29.626 | 2.623 | 196.09 |
|  | 02:00 | 29.524 | 4.209 | 161.68 |
|  | 03:00 | 28.673 | 3.382 | 188.71 |
|  | 04:00 | 29.468 | 4.976 | 170.84 |
|  | 05:00 | 28.982 | 4.129 | 182.57 |
|  | 06:00 | 29.743 | 2.519 | 182.26 |
|  | 07:00 | 28.609 | 3.147 | 191.53 |
|  | 08:00 | 29.528 | 3.673 | 147.24 |
|  | 09:00 | 27.508 | 5.079 | 189.94 |
|  | 10:00 | 26.838 | 2.813 | 173.7 |
|  | 11:00 | 20.723 | 2.265 | 193.24 |
|  | 12:00 | 24.006 | 3.353 | 185.12 |
|  | 13:00 | 22.526 | 1.898 | 193.08 |
|  | 14:00 | 20.972 | 2.691 | 196.18 |
|  | 15:00 | 20.961 | 4.275 | 185.35 |
|  | 16:00 | 22.457 | 1.749 | 186.19 |
|  | 17:00 | 23.759 | 1.915 | 180.29 |
|  | 18:00 | 26.597 | 1.822 | 194.27 |
|  | 19:00 | 27.642 | 2.64 | 175.09 |
|  | 20:00 | 28.121 | 1.424 | 184.12 |
|  | 21:00 | 28.558 | 3.131 | 192.29 |
|  | 22:00 | 28.872 | 1.541 | 179.93 |
|  | 23:00 | 28.153 | 2.509 | 185.54 |
|  | 24:00 | 19.405 | 1.005 | 194.4 |
| 平均 |  | 26.30 | 2.87 | 183.74 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |