山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    15  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 11.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.17 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-15 | 01:00 | 28.391 | 3.493 | 193.12 |
|  | 02:00 | 27.68 | 2.151 | 187.82 |
|  | 03:00 | 24.528 | 2.725 | 175.99 |
|  | 04:00 | 23.851 | 3.545 | 184.84 |
|  | 05:00 | 21.727 | 3.401 | 196.84 |
|  | 06:00 | 22.638 | 2.355 | 185.94 |
|  | 07:00 | 24.903 | 2.837 | 192.6 |
|  | 08:00 | 21.981 | 3.244 | 187.25 |
|  | 09:00 | 23.398 | 3.118 | 184.17 |
|  | 10:00 | 28.56 | 3.878 | 198.28 |
|  | 11:00 | 22.635 | 2.49 | 188.36 |
|  | 12:00 | 23.21 | 2.761 | 189.41 |
|  | 13:00 | 29.602 | 2.529 | 174.08 |
|  | 14:00 | 29.061 | 2.54 | 181.42 |
|  | 15:00 | 28.097 | 3.57 | 188.4 |
|  | 16:00 | 27.561 | 2.727 | 192.92 |
|  | 17:00 | 27.212 | 2.81 | 177.82 |
|  | 18:00 | 28.125 | 3.07 | 195.56 |
|  | 19:00 | 29.558 | 2.546 | 183.91 |
|  | 20:00 | 28.942 | 2.432 | 197.74 |
|  | 21:00 | 21.078 | 3.194 | 195.6 |
|  | 22:00 | 22.853 | 2.395 | 182.57 |
|  | 23:00 | 21.592 | 3.132 | 195.55 |
|  | 24:00 | 21.397 | 2.911 | 178.74 |
| 平均 |  | 25.36 | 2.91 | 187.87 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |