山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    18  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.10 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-18 | 01:00 | 29.311 | 3.916 | 190.64 |
|  | 02:00 | 28.69 | 1.627 | 136.67 |
|  | 03:00 | 27.764 | 2.306 | 153.22 |
|  | 04:00 | 28.183 | 2.4 | 198.86 |
|  | 05:00 | 19.03 | 4.815 | 187.21 |
|  | 06:00 | 26.533 | 2.528 | 194 |
|  | 07:00 | 26.17 | 4.921 | 185.03 |
|  | 08:00 | 29.051 | 2.848 | 179.66 |
|  | 09:00 | 27.987 | 5.399 | 180.63 |
|  | 10:00 | 25.805 | 3.472 | 192.81 |
|  | 11:00 | 29.847 | 3.501 | 178.27 |
|  | 12:00 | 25.815 | 2.761 | 163.25 |
|  | 13:00 | 24.994 | 2.872 | 185.11 |
|  | 14:00 | 23.181 | 2.021 | 198.66 |
|  | 15:00 | 21.577 | 3.164 | 186.96 |
|  | 16:00 | 21.825 | 3.107 | 185.65 |
|  | 17:00 | 22.734 | 2.524 | 182.05 |
|  | 18:00 | 24.996 | 3.203 | 197.92 |
|  | 19:00 | 25.944 | 3.091 | 180.38 |
|  | 20:00 | 28.092 | 2.756 | 195.39 |
|  | 21:00 | 27.417 | 2.452 | 190.6 |
|  | 22:00 | 27.769 | 2.922 | 178.78 |
|  | 23:00 | 28.311 | 2.582 | 199.86 |
|  | 24:00 | 28.032 | 2.632 | 181.53 |
| 平均 |  | 26.21 | 3.08 | 183.46 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |