山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    21  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.07 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-21 | 01:00 | 27.695 | 2.577 | 189.36 |
|  | 02:00 | 29.409 | 1.959 | 128.38 |
|  | 03:00 | 28.626 | 3.248 | 164.26 |
|  | 04:00 | 29.341 | 1.594 | 145.45 |
|  | 05:00 | 22.975 | 3.534 | 175.59 |
|  | 06:00 | 23.558 | 1.587 | 145.46 |
|  | 07:00 | 24.387 | 3.397 | 144.95 |
|  | 08:00 | 24.955 | 2.332 | 153.7 |
|  | 09:00 | 25.71 | 2.723 | 127.02 |
|  | 10:00 | 24.117 | 4.718 | 139.26 |
|  | 11:00 | 29.316 | 3.042 | 174.31 |
|  | 12:00 | 25.385 | 2.937 | 190.59 |
|  | 13:00 | 23.229 | 3.598 | 185.78 |
|  | 14:00 | 22.282 | 2.116 | 194.88 |
|  | 15:00 | 21.266 | 3.138 | 186.19 |
|  | 16:00 | 22.064 | 4.472 | 197.54 |
|  | 17:00 | 23.782 | 2.535 | 178.36 |
|  | 18:00 | 24.274 | 2.785 | 193.29 |
|  | 19:00 | 25.155 | 2.826 | 170.69 |
|  | 20:00 | 26.114 | 4.286 | 182.5 |
|  | 21:00 | 25.635 | 3.338 | 180.94 |
|  | 22:00 | 26.489 | 3.741 | 160.01 |
|  | 23:00 | 27.665 | 2.668 | 179.78 |
|  | 24:00 | 28.823 | 2.876 | 192.13 |
| 平均 |  | 25.51 | 3.00 | 170.02 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |