山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    27  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-27 | 01:00 | 17.212 | 4.23 | 179.47 |
|  | 02:00 | 17.72 | 3.465 | 194.57 |
|  | 03:00 | 17.524 | 3.323 | 186.18 |
|  | 04:00 | 17.747 | 2.003 | 189.62 |
|  | 05:00 | 17.998 | 2.058 | 169.69 |
|  | 06:00 | 17.578 | 2.361 | 182.34 |
|  | 07:00 | 18.165 | 2.407 | 163.4 |
|  | 08:00 | 17.517 | 1.722 | 159.58 |
|  | 09:00 | 18.108 | 2.772 | 163.29 |
|  | 10:00 | 17.73 | 1.67 | 184.72 |
|  | 11:00 | 18.005 | 3.113 | 124.84 |
|  | 12:00 | 18.369 | 1.672 | 152.56 |
|  | 13:00 | 17.767 | 2.336 | 186.19 |
|  | 14:00 | 17.479 | 1.615 | 191.64 |
|  | 15:00 | 17.758 | 2.62 | 194.09 |
|  | 16:00 | 14.67 | 1.381 | 196.6 |
|  | 17:00 | 18.594 | 4.731 | 163.45 |
|  | 18:00 | 9.164 | 1.753 | 123.43 |
|  | 19:00 | 18.157 | 3.023 | 192.52 |
|  | 20:00 | 18.929 | 2.724 | 183.76 |
|  | 21:00 | 18.474 | 2.751 | 136.36 |
|  | 22:00 | 19.059 | 3.624 | 162.19 |
|  | 23:00 | 17.885 | 2.8 | 122.01 |
|  | 24:00 | 19.42 | 3.947 | 115.39 |
| 平均 |  | 17.54 | 2.67 | 167.41 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |