山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    2  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.57 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-2 | 01:00 | 27.389 | 2.58 | 164.28 |
|  | 02:00 | 28.283 | 2.989 | 125.5 |
|  | 03:00 | 27.746 | 2.003 | 191.78 |
|  | 04:00 | 27.604 | 3.623 | 128.47 |
|  | 05:00 | 28.01 | 1.931 | 113.49 |
|  | 06:00 | 27.697 | 2.949 | 194.9 |
|  | 07:00 | 27.827 | 1.855 | 175.63 |
|  | 08:00 | 29.785 | 3.847 | 101.72 |
|  | 09:00 | 28.625 | 2.059 | 144.61 |
|  | 10:00 | 25.177 | 2.404 | 174.15 |
|  | 11:00 | 17.05 | 1.561 | 194.17 |
|  | 12:00 | 20.351 | 3.185 | 129.03 |
|  | 13:00 | 19.849 | 6.204 | 114.86 |
|  | 14:00 | 17.552 | 3.25 | 195.19 |
|  | 15:00 | 16.172 | 2.202 | 100.14 |
|  | 16:00 | 17.055 | 2.423 | 184.71 |
|  | 17:00 | 17.741 | 3.473 | 187.47 |
|  | 18:00 | 19.995 | 4.084 | 188.43 |
|  | 19:00 | 21.674 | 2.973 | 199.9 |
|  | 20:00 | 21.864 | 2.976 | 185.94 |
|  | 21:00 | 23.541 | 2.963 | 179.35 |
|  | 22:00 | 24.418 | 4.012 | 143.81 |
|  | 23:00 | 24.169 | 2.905 | 112.43 |
|  | 24:00 | 23.685 | 2.587 | 163.17 |
| 平均 |  | 23.47 | 2.96 | 158.05 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |