山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    4  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.15 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-4 | 01:00 | 25.278 | 3.515 | 190.45 |
|  | 02:00 | 23.94 | 2.902 | 151.38 |
|  | 03:00 | 24.695 | 2.71 | 129.93 |
|  | 04:00 | 24.1 | 3.818 | 148.61 |
|  | 05:00 | 24.403 | 3.15 | 133.51 |
|  | 06:00 | 23.227 | 3.258 | 140.85 |
|  | 07:00 | 22.41 | 3.076 | 149.74 |
|  | 08:00 | 22.609 | 3.123 | 143.5 |
|  | 09:00 | 21.829 | 3.595 | 149.02 |
|  | 10:00 | 22.021 | 4.806 | 101.73 |
|  | 11:00 | 21.761 | 2.895 | 196.22 |
|  | 12:00 | 20.637 | 3.581 | 198.45 |
|  | 13:00 | 18.926 | 3.386 | 149.37 |
|  | 14:00 | 18.049 | 3.234 | 177.78 |
|  | 15:00 | 17.991 | 2.938 | 136.57 |
|  | 16:00 | 14.67 | 2.819 | 171.71 |
|  | 17:00 | 18.976 | 3.166 | 127.83 |
|  | 18:00 | 19.935 | 2.693 | 134.61 |
|  | 19:00 | 21.7 | 2.897 | 148.43 |
|  | 20:00 | 23.299 | 1.749 | 145.28 |
|  | 21:00 | 23.584 | 3.209 | 152.13 |
|  | 22:00 | 23.294 | 1.678 | 145.38 |
|  | 23:00 | 23.471 | 2.92 | 146.49 |
|  | 24:00 | 23.483 | 1.949 | 126.09 |
| 平均 |  | 21.85 | 3.04 | 149.79 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |