山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    7  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-7 | 01:00 | 20.941 | 3.384 | 136.15 |
|  | 02:00 | 20.355 | 2.408 | 156.7 |
|  | 03:00 | 20.612 | 8.005 | 142.61 |
|  | 04:00 | 21.471 | 3.9 | 108.34 |
|  | 05:00 | 21.189 | 3.068 | 106.08 |
|  | 06:00 | 14.541 | 60.349 | 167.02 |
|  | 07:00 | 22.156 | 12.544 | 158.93 |
|  | 08:00 | 23.271 | 2.978 | 191.69 |
|  | 09:00 | 22.225 | 3.363 | 102.25 |
|  | 10:00 | 20.282 | 5.478 | 139.17 |
|  | 11:00 | 18.139 | 2.454 | 119.57 |
|  | 12:00 | 17.556 | 3.788 | 193.69 |
|  | 13:00 | 17.19 | 4.028 | 115.32 |
|  | 14:00 | 16.075 | 2.891 | 106.89 |
|  | 15:00 | 15.937 | 7.569 | 105.57 |
|  | 16:00 | 16.752 | 3.528 | 117.43 |
|  | 17:00 | 16.88 | 5.841 | 107.94 |
|  | 18:00 | 17.274 | 3.198 | 108.82 |
|  | 19:00 | 18.337 | 3.011 | 108.8 |
|  | 20:00 | 19.697 | 2.895 | 126.59 |
|  | 21:00 | 20.209 | 2.647 | 184.45 |
|  | 22:00 | 20.059 | 3.888 | 139.52 |
|  | 23:00 | 20.996 | 3.54 | 169.18 |
|  | 24:00 | 21.583 | 3.939 | 132.6 |
| 平均 |  | 19.32 | 6.61 | 135.22 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |