山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥份公司 自行监测结果

公布日期：2014年 12月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.9 | 总排口 | 手工 | COD | 8.19 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 11.16 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：  侯文艺                                                                填表人：宋雪莲

山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

|  | 锅炉烟气总排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | SO2浓度 | 烟尘含量 | NOx浓度 |
| 2014-12-09 01:00 | 4.65 | 22.38 | 153.47 |
| 2014-12-09 02:00 | 6.00 | 23.05 | 149.03 |
| 2014-12-09 03:00 | 2.75 | 22.93 | 121.66 |
| 2014-12-09 04:00 | 16.97 | 22.81 | 137.84 |
| 2014-12-09 05:00 | 3.16 | 23.33 | 153.50 |
| 2014-12-09 06:00 | 3.36 | 23.09 | 119.60 |
| 2014-12-09 07:00 | 2.91 | 23.21 | 106.8 |
| 2014-12-09 08:00 | 3.01 | 23.73 | 137.61 |
| 2014-12-09 09:00 | 5.30 | 23.55 | 170.80 |
| 2014-12-09 10:00 | 6.37 | 23.66 | 154.33 |
| 2014-12-09 11:00 | 3.45 | 14.26 | 165.01 |
| 2014-12-09 12:00 | 2.95 | 23.95 | 89.35 |
| 2014-12-09 13:00 | 1.89 | 23.77 | 180.58 |
| 2014-12-09 14:00 | 2.14 | 22.65 | 131.54 |
| 2014-12-09 15:00 | 2.46 | 21.84 | 133.62 |
| 2014-12-09 16:00 | 3.41 | 21.84 | 107.86 |
| 2014-12-09 17:00 | 8.13 | 20.89 | 119.21 |
| 2014-12-09 18:00 | 7.41 | 21.2 | 102.88 |
| 2014-12-09 19:00 | 3.25 | 21.96 | 186.01 |
| 2014-12-09 20:00 | 7.79 | 21.75 | 160.00 |
| 2014-12-09 21:00 | 6.67 | 22.75 | 181.78 |
| 2014-12-09 22:00 | 6.00 | 22.11 | 165.42 |
| 2014-12-09 23:00 | 3.42 | 21.07 | 113.19 |
| 2014-12-09 24:00 | 2.41 | 22.30 | 150.05 |
| 平均 | 4.82 | 22.25 | 141.29 |
| 标准限值 | < 200 | < 30 | < 200 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |