山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    15  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 11.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-15 | 01:00 | 21.588 | 78.804 | 116.69 |
|  | 02:00 | 21.99 | 74.115 | 197.2 |
|  | 03:00 | 22.997 | 145.48 | 184.9 |
|  | 04:00 | 22.253 | 190.75 | 111.39 |
|  | 05:00 | 21.388 | 153.05 | 149.27 |
|  | 06:00 | 20.847 | 152.79 | 103.86 |
|  | 07:00 | 21.113 | 87.231 | 115.83 |
|  | 08:00 | 21.741 | 85.745 | 197.69 |
|  | 09:00 | 22.086 | 92.901 | 190.72 |
|  | 10:00 | 20.181 | 76.941 | 179.7 |
|  | 11:00 | 22.819 | 165.91 | 189.87 |
|  | 12:00 | 22.482 | 121.66 | 118.06 |
|  | 13:00 | 22.505 | 117.36 | 134.23 |
|  | 14:00 | 23.024 | 102.14 | 111.85 |
|  | 15:00 | 22.513 | 109.17 | 117.84 |
|  | 16:00 | 23.166 | 104.48 | 104.11 |
|  | 17:00 | 22.757 | 107.95 | 129.02 |
|  | 18:00 | 23.137 | 102.56 | 126.07 |
|  | 19:00 | 23.556 | 128.9 | 147.06 |
|  | 20:00 | 24.751 | 109.93 | 150.16 |
|  | 21:00 | 24.895 | 117.26 | 133.28 |
|  | 22:00 | 25.344 | 112.86 | 139.34 |
|  | 23:00 | 25.471 | 115.86 | 115.12 |
|  | 24:00 | 26.144 | 126.38 | 120.64 |
| 平均 |  | 22.86 | 115.84 | 141.00 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |