山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    18  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 11 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.07 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-18 | 01:00 | 23.331 | 24.755 | 204.25 |
|  | 02:00 | 24.17 | 4.743 | 171.16 |
|  | 03:00 | 25.414 | 34.243 | 208.32 |
|  | 04:00 | 26.532 | 24.237 | 191.82 |
|  | 05:00 | 26.563 | 12.587 | 212.22 |
|  | 06:00 | 27.466 | 3.166 | 211.71 |
|  | 07:00 | 28.28 | 4.293 | 216.46 |
|  | 08:00 | 28.37 | 2.468 | 232.79 |
|  | 09:00 | 25.693 | 24.787 | 179.51 |
|  | 10:00 | 26.816 | 2.978 | 232.22 |
|  | 11:00 | 17.541 | 2.085 | 158.4 |
|  | 12:00 | 20.098 | 3.353 | 235.67 |
|  | 13:00 | 20.249 | 2.896 | 229.58 |
|  | 14:00 | 17.837 | 2.421 | 194.16 |
|  | 15:00 | 17.029 | 7.007 | 191.56 |
|  | 16:00 | 16.621 | 2.56 | 227.46 |
|  | 17:00 | 4.034 | 1.373 | 158.46 |
|  | 18:00 | 18.123 | 77.054 | 232.16 |
|  | 19:00 | 18.388 | 49.182 | 249.46 |
|  | 20:00 | 19.827 | 66.447 | 224.83 |
|  | 21:00 | 21.565 | 59.757 | 217.26 |
|  | 22:00 | 22.263 | 65.58 | 221 |
|  | 23:00 | 21.94 | 41.355 | 215.23 |
|  | 24:00 | 22.606 | 52.077 | 216.11 |
| 平均 |  | 21.70 | 23.81 | 209.66 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |