山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    20  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.4 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-20 | 01:00 | 24.048 | 2.867 | 172.09 |
|  | 02:00 | 20.338 | 84.589 | 187.64 |
|  | 03:00 | 25.535 | 92.869 | 228.34 |
|  | 04:00 | 27.04 | 38.50 | 223.53 |
|  | 05:00 | 28.974 | 2.592 | 219.44 |
|  | 06:00 | 29.041 | 2.023 | 217.79 |
|  | 07:00 | 29.662 | 2.949 | 242.63 |
|  | 08:00 | 29.501 | 5.895 | 214.86 |
|  | 09:00 | 29.609 | 2.457 | 238.15 |
|  | 10:00 | 28.435 | 2.187 | 215.05 |
|  | 11:00 | 27.902 | 6.518 | 192.45 |
|  | 12:00 | 26.877 | 3.404 | 228.69 |
|  | 13:00 | 24.438 | 1.694 | 228.37 |
|  | 14:00 | 23.02 | 3.602 | 230.91 |
|  | 15:00 | 23.226 | 2.623 | 220.74 |
|  | 16:00 | 23.122 | 13.915 | 229.65 |
|  | 17:00 | 23.551 | 2.578 | 232.49 |
|  | 18:00 | 22.97 | 2.647 | 231.98 |
|  | 19:00 | 23.133 | 3.087 | 227.03 |
|  | 20:00 | 24.232 | 3.254 | 232.51 |
|  | 21:00 | 23.586 | 3.142 | 222.21 |
|  | 22:00 | 24.237 | 4.071 | 239.13 |
|  | 23:00 | 24.653 | 4.324 | 222.18 |
|  | 24:00 | 24.883 | 4.108 | 221.87 |
| 平均 |  | 25.50 | 12.33 | 221.66 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |