山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    23  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.1 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-23 | 01:00 | 18.338 | 20.881 | 188.09 |
|  | 02:00 | 22.756 | 1.873 | 240.91 |
|  | 03:00 | 22.921 | 36.433 | 217.02 |
|  | 04:00 | 24.224 | 98.115 | 268.85 |
|  | 05:00 | 23.78 | 27.227 | 278.59 |
|  | 06:00 | 23.595 | 2.009 | 230.14 |
|  | 07:00 | 24.28 | 3.442 | 232.81 |
|  | 08:00 | 24.692 | 3.354 | 288.6 |
|  | 09:00 | 23.838 | 6.176 | 238.6 |
|  | 10:00 | 22.898 | 54.888 | 155.66 |
|  | 11:00 | 20.251 | 126.73 | 223.49 |
|  | 12:00 | 17.757 | 35.764 | 332.89 |
|  | 13:00 | 17.218 | 4.139 | 344.18 |
|  | 14:00 | 15.492 | 3.231 | 248.93 |
|  | 15:00 | 14.8 | 2.952 | 278.93 |
|  | 16:00 | 14.681 | 1.956 | 227.22 |
|  | 17:00 | 15.378 | 2.397 | 272.48 |
|  | 18:00 | 16.419 | 2.365 | 250.32 |
|  | 19:00 | 18.079 | 3.143 | 273.96 |
|  | 20:00 | 18.966 | 3.73 | 244.07 |
|  | 21:00 | 19.203 | 2.797 | 237.56 |
|  | 22:00 | 20.317 | 1.977 | 253.59 |
|  | 23:00 | 20.897 | 2.25 | 278.28 |
|  | 24:00 | 21.534 | 2.621 | 244.54 |
| 平均 |  | 20.10 | 18.77 | 252.07 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |