山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    25  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-25 | 01:00 | 17.476 | 19.51 | 242.97 |
|  | 02:00 | 17.522 | 27.505 | 241 |
|  | 03:00 | 18.425 | 26.453 | 258.85 |
|  | 04:00 | 18.675 | 12.871 | 237 |
|  | 05:00 | 18.178 | 2.071 | 78.298 |
|  | 06:00 | 18.589 | 11.099 | 200.04 |
|  | 07:00 | 18.641 | 1.802 | 127.42 |
|  | 08:00 | 18.634 | 27.839 | 214.45 |
|  | 09:00 | 19.23 | 1.85 | 174.08 |
|  | 10:00 | 19.802 | 3.371 | 226.29 |
|  | 11:00 | 18.678 | 37.739 | 322.06 |
|  | 12:00 | 17.048 | 76.633 | 240.78 |
|  | 13:00 | 15.458 | 27.183 | 293.8 |
|  | 14:00 | 15.026 | 6.206 | 223.57 |
|  | 15:00 | 14.569 | 5.028 | 212.61 |
|  | 16:00 | 15.22 | 2.958 | 194.46 |
|  | 17:00 | 15.065 | 16.513 | 240.28 |
|  | 18:00 | 16.305 | 16.232 | 193.52 |
|  | 19:00 | 16.676 | 3.122 | 184.45 |
|  | 20:00 | 17.158 | 2.553 | 188.23 |
|  | 21:00 | 16.826 | 3.571 | 204.8 |
|  | 22:00 | 16.985 | 5.888 | 204.88 |
|  | 23:00 | 17.565 | 15.155 | 195.61 |
|  | 24:00 | 18.024 | 13.607 | 192.45 |
| 平均 |  | 17.32 | 15.28 | 212.16 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |