山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    27  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.7 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-27 | 01:00 | 18.665 | 183.2 | 273.69 |
|  | 02:00 | 19.188 | 126.73 | 275.65 |
|  | 03:00 | 19.527 | 105.56 | 200.42 |
|  | 04:00 | 19.847 | 184.9 | 208.93 |
|  | 05:00 | 21.13 | 179.67 | 277.87 |
|  | 06:00 | 20.258 | 183.42 | 216.43 |
|  | 07:00 | 20.886 | 168.43 | 262.21 |
|  | 08:00 | 21.905 | 112.69 | 193.1 |
|  | 09:00 | 22.202 | 71.296 | 179.54 |
|  | 10:00 | 20.354 | 25.333 | 201.79 |
|  | 11:00 | 20.548 | 38.081 | 218.99 |
|  | 12:00 | 17.09 | 69.173 | 340.58 |
|  | 13:00 | 16.149 | 25.774 | 275.52 |
|  | 14:00 | 15.239 | 39.398 | 362.56 |
|  | 15:00 | 13.446 | 14.82 | 250.14 |
|  | 16:00 | 13.78 | 45.137 | 337.61 |
|  | 17:00 | 13.017 | 53.849 | 255.36 |
|  | 18:00 | 13.767 | 2.569 | 268.42 |
|  | 19:00 | 14.665 | 2.178 | 236.12 |
|  | 20:00 | 14.684 | 2.551 | 245.43 |
|  | 21:00 | 15.478 | 2.091 | 245.13 |
|  | 22:00 | 15.78 | 1.906 | 240.24 |
|  | 23:00 | 16.772 | 2.07 | 238.09 |
|  | 24:00 | 16.823 | 19.644 | 194.77 |
| 平均 |  | 17.55 | 69.19 | 249.94 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |