山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    28  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-28 | 01:00 | 16.946 | 10.96 | 245.44 |
|  | 02:00 | 17.332 | 19.123 | 262.47 |
|  | 03:00 | 17.087 | 5.334 | 221.6 |
|  | 04:00 | 17.084 | 14.304 | 219.77 |
|  | 05:00 | 17.555 | 3.217 | 193.4 |
|  | 06:00 | 17.785 | 5.116 | 197.19 |
|  | 07:00 | 18.297 | 4.574 | 228.94 |
|  | 08:00 | 17.866 | 3.244 | 247.66 |
|  | 09:00 | 18.697 | 2.145 | 217.12 |
|  | 10:00 | 18.485 | 3.005 | 215.5 |
|  | 11:00 | 16.124 | 2.436 | 247.26 |
|  | 12:00 | 14.179 | 2.362 | 261.69 |
|  | 13:00 | 12.945 | 2.423 | 227.5 |
|  | 14:00 | 13.719 | 2.383 | 151.98 |
|  | 15:00 | 14.052 | 1.952 | 197.12 |
|  | 16:00 | 14.122 | 2.239 | 166.31 |
|  | 17:00 | 13.907 | 2.057 | 192.28 |
|  | 18:00 | 14.207 | 1.895 | 201.46 |
|  | 19:00 | 15.051 | 3.346 | 223.14 |
|  | 20:00 | 15.333 | 3.2 | 291.41 |
|  | 21:00 | 16.076 | 2.7 | 201.52 |
|  | 22:00 | 16.217 | 2.841 | 138.19 |
|  | 23:00 | 12.938 | 1.8 | 167.59 |
|  | 24:00 | 17.744 | 3.579 | 190.19 |
| 平均 |  | 15.99 | 4.43 | 212.78 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |