山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    29  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.33 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.43 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-29 | 01:00 | 18.04 | 4.915 | 178.13 |
|  | 02:00 | 18.767 | 1.882 | 159.49 |
|  | 03:00 | 18.583 | 3.585 | 161.33 |
|  | 04:00 | 19.03 | 1.641 | 288.45 |
|  | 05:00 | 18.879 | 2.825 | 324.82 |
|  | 06:00 | 19.789 | 2.017 | 198.62 |
|  | 07:00 | 20.192 | 3.137 | 212.41 |
|  | 08:00 | 20.877 | 2.681 | 191.09 |
|  | 09:00 | 20.558 | 2.965 | 131.05 |
|  | 10:00 | 19.464 | 3.705 | 162.97 |
|  | 11:00 | 16.331 | 2.52 | 154.67 |
|  | 12:00 | 14.591 | 2.652 | 347.64 |
|  | 13:00 | 12.53 | 2.591 | 323.16 |
|  | 14:00 | 11.776 | 2.994 | 212.11 |
|  | 15:00 | 11.298 | 3.889 | 268.87 |
|  | 16:00 | 11.014 | 51.141 | 283.8 |
|  | 17:00 | 11.638 | 66.281 | 311 |
|  | 18:00 | 11.822 | 85.196 | 251.84 |
|  | 19:00 | 13.219 | 68.26 | 219.03 |
|  | 20:00 | 14.885 | 71.289 | 183.95 |
|  | 21:00 | 14.158 | 40.645 | 140.85 |
|  | 22:00 | 14.942 | 42.657 | 187.77 |
|  | 23:00 | 14.943 | 36.983 | 233.21 |
|  | 24:00 | 16.036 | 41.17 | 265.59 |
| 平均 |  | 15.97 | 22.82 | 224.66 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |