山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    30  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.03 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-30 | 01:00 | 15.974 | 42.543 | 276.4 |
|  | 02:00 | 16.726 | 34.783 | 176.67 |
|  | 03:00 | 17.537 | 46.453 | 145.35 |
|  | 04:00 | 17.801 | 51.731 | 211.19 |
|  | 05:00 | 18.466 | 59.255 | 213.37 |
|  | 06:00 | 19.891 | 51.18 | 184.95 |
|  | 07:00 | 20.007 | 51.402 | 156.32 |
|  | 08:00 | 20.088 | 59.351 | 301.58 |
|  | 09:00 | 20.302 | 67.702 | 101.23 |
|  | 10:00 | 18.359 | 41.444 | 193.19 |
|  | 11:00 | 17.261 | 51.553 | 115.37 |
|  | 12:00 | 15.182 | 55.463 | 195.71 |
|  | 13:00 | 12.994 | 50.637 | 272.92 |
|  | 14:00 | 11.993 | 44.658 | 226.87 |
|  | 15:00 | 11.307 | 56.903 | 336.32 |
|  | 16:00 | 11.831 | 60.701 | 237.8 |
|  | 17:00 | 12.181 | 59.744 | 249.32 |
|  | 18:00 | 13.171 | 56.385 | 206.87 |
|  | 19:00 | 14.57 | 60.549 | 161.5 |
|  | 20:00 | 14.604 | 55.11 | 185.94 |
|  | 21:00 | 15.688 | 53.239 | 176.51 |
|  | 22:00 | 15.804 | 52.76 | 229.77 |
|  | 23:00 | 15.533 | 56.083 | 210.18 |
|  | 24:00 | 16.521 | 59.785 | 218.76 |
| 平均 |  | 15.99 | 53.31 | 207.67 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |