山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    2  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-2 | 01:00 | 19.967 | 41.691 | 258.79 |
|  | 02:00 | 19.879 | 40.511 | 106.71 |
|  | 03:00 | 20.172 | 46.731 | 180.74 |
|  | 04:00 | 20.943 | 41.543 | 163.35 |
|  | 05:00 | 21.574 | 44.995 | 279.02 |
|  | 06:00 | 21.448 | 42.081 | 371.99 |
|  | 07:00 | 17.1 | 31.646 | 192.72 |
|  | 08:00 | 23.357 | 37.964 | 226.52 |
|  | 09:00 | 23.239 | 20.911 | 222.97 |
|  | 10:00 | 22.687 | 33.774 | 159.67 |
|  | 11:00 | 19.896 | 30.972 | 200.11 |
|  | 12:00 | 18.133 | 46.741 | 202.03 |
|  | 13:00 | 16.156 | 50.496 | 250.58 |
|  | 14:00 | 14.464 | 64.108 | 272.65 |
|  | 15:00 | 14.087 | 68.124 | 229.68 |
|  | 16:00 | 15.424 | 62.513 | 303.35 |
|  | 17:00 | 16.218 | 62.681 | 197.43 |
|  | 18:00 | 16.075 | 55.588 | 202.32 |
|  | 19:00 | 16.396 | 50.297 | 260.01 |
|  | 20:00 | 16.888 | 55.176 | 326.86 |
|  | 21:00 | 17.861 | 51.577 | 217.9 |
|  | 22:00 | 17.156 | 55.08 | 160.94 |
|  | 23:00 | 17.907 | 68.458 | 243.77 |
|  | 24:00 | 17.972 | 66.443 | 203.33 |
| 平均 |  | 18.54 | 48.75 | 226.39 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |