山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    4  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.57 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-4 | 01:00 | 17.104 | 94.74 | 181.44 |
|  | 02:00 | 17.106 | 110.39 | 223.65 |
|  | 03:00 | 18.542 | 115.4 | 259.18 |
|  | 04:00 | 18.369 | 105.08 | 176.53 |
|  | 05:00 | 19.52 | 89.223 | 172.76 |
|  | 06:00 | 19.437 | 57.547 | 183.82 |
|  | 07:00 | 20.166 | 55.812 | 167.37 |
|  | 08:00 | 20.239 | 44.146 | 186.43 |
|  | 09:00 | 19.323 | 46.751 | 157.12 |
|  | 10:00 | 19.828 | 60.18 | 147.24 |
|  | 11:00 | 17.09 | 78.139 | 175.98 |
|  | 12:00 | 15.122 | 87.824 | 254.27 |
|  | 13:00 | 13.71 | 64.694 | 302.22 |
|  | 14:00 | 12.21 | 57.572 | 210.74 |
|  | 15:00 | 11.346 | 59.81 | 244.29 |
|  | 16:00 | 11.752 | 90.038 | 210.3 |
|  | 17:00 | 12.745 | 87.758 | 217.36 |
|  | 18:00 | 13.711 | 66.865 | 190.33 |
|  | 19:00 | 13.648 | 64.8 | 204.97 |
|  | 20:00 | 14.613 | 69.758 | 201.44 |
|  | 21:00 | 14.564 | 54.286 | 165.47 |
|  | 22:00 | 14.307 | 45.06 | 198.31 |
|  | 23:00 | 14.513 | 34.335 | 190.67 |
|  | 24:00 | 15.047 | 21.391 | 185.59 |
| 平均 |  | 16.00 | 69.23 | 200.31 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |