山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    5  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-5 | 01:00 | 14.783 | 5.038 | 162.15 |
|  | 02:00 | 10.293 | 22.665 | 132.86 |
|  | 03:00 | 14.97 | 45.157 | 170.2 |
|  | 04:00 | 14.194 | 58.316 | 198.69 |
|  | 05:00 | 14.98 | 74.642 | 137.08 |
|  | 06:00 | 15.208 | 90.706 | 237.62 |
|  | 07:00 | 14.758 | 81.601 | 290.37 |
|  | 08:00 | 14.668 | 56.242 | 188.29 |
|  | 09:00 | 15.547 | 60.293 | 153.98 |
|  | 10:00 | 15.041 | 62.16 | 197.21 |
|  | 11:00 | 14.665 | 53.661 | 234.84 |
|  | 12:00 | 14.374 | 73.569 | 214.7 |
|  | 13:00 | 14.387 | 72.391 | 186.06 |
|  | 14:00 | 14.626 | 73.976 | 217.85 |
|  | 15:00 | 14.595 | 62.147 | 186.51 |
|  | 16:00 | 14.219 | 37.858 | 223.74 |
|  | 17:00 | 13.307 | 32.201 | 202.59 |
|  | 18:00 | 13.854 | 33.518 | 194.08 |
|  | 19:00 | 11.354 | 26.907 | 144.73 |
|  | 20:00 | 14.873 | 31.06 | 212.16 |
|  | 21:00 | 14.819 | 39.091 | 197.23 |
|  | 22:00 | 13.94 | 44.991 | 203.64 |
|  | 23:00 | 14.148 | 26.939 | 164.19 |
|  | 24:00 | 14.774 | 30.859 | 200.6 |
| 平均 |  | 14.27 | 49.83 | 193.81 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |