山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    12  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.07 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.93 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-12 | 01:00 | 17.27 | 60.946 | 171.19 |
|  | 02:00 | 17.31 | 63.939 | 203.29 |
|  | 03:00 | 17.165 | 77.012 | 177.48 |
|  | 04:00 | 17.334 | 49.165 | 197.38 |
|  | 05:00 | 17.982 | 25.784 | 174.63 |
|  | 06:00 | 17.521 | 2.031 | 204.14 |
|  | 07:00 | 18.064 | 2.375 | 214.41 |
|  | 08:00 | 18.163 | 2.278 | 185.99 |
|  | 09:00 | 18.105 | 3.011 | 171.37 |
|  | 10:00 | 17.491 | 2.414 | 207.66 |
|  | 11:00 | 18.151 | 41.063 | 263.99 |
|  | 12:00 | 17.626 | 36.77 | 187.48 |
|  | 13:00 | 16.557 | 49.598 | 141.55 |
|  | 14:00 | 16.03 | 65.854 | 193.54 |
|  | 15:00 | 15.139 | 63.818 | 155.75 |
|  | 16:00 | 14.284 | 52.897 | 189.76 |
|  | 17:00 | 15.086 | 47.044 | 298.14 |
|  | 18:00 | 16.638 | 50.506 | 228.8 |
|  | 19:00 | 16.568 | 44.104 | 144.92 |
|  | 20:00 | 23.442 | 19.751 | 196.74 |
|  | 21:00 | 18.925 | 15.881 | 208.82 |
|  | 22:00 | 20.792 | 2.695 | 234.95 |
|  | 23:00 | 18.643 | 2.507 | 210.73 |
|  | 24:00 | 19.972 | 3.055 | 196.07 |
| 平均 |  | 17.68 | 32.69 | 198.28 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |