山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-13 | 01:00 | 18.702 | 2.363 | 152.94 |
|  | 02:00 | 18.345 | 3.189 | 89.446 |
|  | 03:00 | 18.78 | 2.238 | 116.18 |
|  | 04:00 | 19.111 | 25.183 | 150.58 |
|  | 05:00 | 19.298 | 26.039 | 186.1 |
|  | 06:00 | 19.216 | 33.221 | 147.7 |
|  | 07:00 | 19.896 | 16.759 | 123.75 |
|  | 08:00 | 19.562 | 2.377 | 146.74 |
|  | 09:00 | 19.17 | 20.465 | 163.15 |
|  | 10:00 | 18.505 | 23.384 | 212.23 |
|  | 11:00 | 17.138 | 30.9 | 215.98 |
|  | 12:00 | 15.76 | 38.844 | 248.56 |
|  | 13:00 | 14.472 | 39.963 | 179.67 |
|  | 14:00 | 15.504 | 64.349 | 118.57 |
|  | 15:00 | 13.171 | 104.01 | 310.57 |
|  | 16:00 | 14.01 | 37.143 | 272.04 |
|  | 17:00 | 14.141 | 9.459 | 291.67 |
|  | 18:00 | 15.722 | 25.201 | 122.26 |
|  | 19:00 | 16.896 | 58.18 | 207.98 |
|  | 20:00 | 17.312 | 92.474 | 166.43 |
|  | 21:00 | 18.051 | 64.865 | 195.76 |
|  | 22:00 | 16.534 | 10.935 | 178.98 |
|  | 23:00 | 19.447 | 8.042 | 198.68 |
|  | 24:00 | 18.919 | 11.546 | 194.52 |
| 平均 |  | 17.40 | 31.30 | 182.94 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 34.67 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.80 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.62 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲