山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-14 | 01:00 | 18.758 | 2.753 | 195.05 |
|  | 02:00 | 17.742 | 51.46 | 194.94 |
|  | 03:00 | 17.566 | 6.004 | 198.06 |
|  | 04:00 | 18.316 | 23.26 | 199.11 |
|  | 05:00 | 15.201 | 38.664 | 169.79 |
|  | 06:00 | 18.746 | 42.807 | 190.69 |
|  | 07:00 | 19.18 | 2.089 | 147.45 |
|  | 08:00 | 18.813 | 3.913 | 234.95 |
|  | 09:00 | 18.492 | 99.495 | 198.45 |
|  | 10:00 | 18.082 | 38.427 | 206.83 |
|  | 11:00 | 17.636 | 51.185 | 297.75 |
|  | 12:00 | 16.042 | 4.791 | 182.54 |
|  | 13:00 | 14.986 | 2.678 | 293.34 |
|  | 14:00 | 13.443 | 70.007 | 209.44 |
|  | 15:00 | 12.639 | 3.593 | 187.97 |
|  | 16:00 | 8.243 | 1.265 | 132.28 |
|  | 17:00 | 12.886 | 3.28 | 243.71 |
|  | 18:00 | 12.561 | 2.845 | 244.1 |
|  | 19:00 | 13.364 | 6.275 | 197.23 |
|  | 20:00 | 14.551 | 50.848 | 191.73 |
|  | 21:00 | 15.114 | 11.809 | 179.41 |
|  | 22:00 | 15.919 | 3.689 | 203.94 |
|  | 23:00 | 16.197 | 24.488 | 208.08 |
|  | 24:00 | 16.513 | 6.042 | 177.12 |
| 平均 |  | 15.87 | 22.99 | 203.50 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 32 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.32 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲