山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-17 | 01:00 | 18.785 | 3.679 | 227.45 |
|  | 02:00 | 19.026 | 3.902 | 14.641 |
|  | 03:00 | 19.478 | 28.164 | 217.89 |
|  | 04:00 | 19.509 | 26.237 | 245.11 |
|  | 05:00 | 19.408 | 54.183 | 229.98 |
|  | 06:00 | 20.552 | 3.295 | 193.66 |
|  | 07:00 | 20.983 | 2.722 | 178.03 |
|  | 08:00 | 21.075 | 56.01 | 189.66 |
|  | 09:00 | 20.53 | 15.304 | 214 |
|  | 10:00 | 21.049 | 4.562 | 196.85 |
|  | 11:00 | 18.726 | 3.196 | 221.73 |
|  | 12:00 | 17.017 | 4.104 | 201.67 |
|  | 13:00 | 17.463 | 5.729 | 242.35 |
|  | 14:00 | 17 | 84.329 | 292.51 |
|  | 15:00 | 15.819 | 114.52 | 117.21 |
|  | 16:00 | 15.344 | 94.346 | 219.34 |
|  | 17:00 | 15.045 | 3.966 | 238.76 |
|  | 18:00 | 15.658 | 2.286 | 193 |
|  | 19:00 | 16.857 | 6.486 | 235.5 |
|  | 20:00 | 16.438 | 3.712 | 206.24 |
|  | 21:00 | 17.48 | 2.977 | 190.57 |
|  | 22:00 | 14.802 | 2.98 | 4.241 |
|  | 23:00 | 17.287 | 4.083 | 180.94 |
|  | 24:00 | 16.465 | 2.126 | 220.15 |
| 平均 |  | 17.99 | 22.20 | 194.65 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.33 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲