山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-29 | 01:00 | 22.075 | 2.957 | 215.25 |
|  | 02:00 | 22.543 | 31.568 | 236.87 |
|  | 03:00 | 20.075 | 2.799 | 207.04 |
|  | 04:00 | 17.781 | 29.914 | 186.89 |
|  | 05:00 | 22.582 | 42.365 | 223.37 |
|  | 06:00 | 21.543 | 3.995 | 226.44 |
|  | 07:00 | 22.04 | 2.241 | 235.9 |
|  | 08:00 | 22.116 | 3.703 | 210.09 |
|  | 09:00 | 21.784 | 3.28 | 276.19 |
|  | 10:00 | 21.384 | 40.466 | 182.74 |
|  | 11:00 | 19.269 | 68.171 | 302.41 |
|  | 12:00 | 19.85 | 27.54 | 208.33 |
|  | 13:00 | 18.922 | 39.34 | 266.56 |
|  | 14:00 | 17.707 | 2.832 | 247.68 |
|  | 15:00 | 17.843 | 3.153 | 244.5 |
|  | 16:00 | 17.271 | 2.911 | 231.89 |
|  | 17:00 | 16.582 | 3.108 | 216.22 |
|  | 18:00 | 16.898 | 3.43 | 230.57 |
|  | 19:00 | 17.862 | 2.241 | 202.42 |
|  | 20:00 | 18.888 | 2.294 | 241.61 |
|  | 21:00 | 19.436 | 2.762 | 193.35 |
|  | 22:00 | 19.227 | 3.454 | 239.31 |
|  | 23:00 | 19.678 | 2.945 | 206.57 |
|  | 24:00 | 19.162 | 2.821 | 223.2 |
| 平均 |  | 19.69 | 13.76 | 227.31 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.33 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.3 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.60 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲