山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-20 | 01:00 | 18.894 | 2.594 | 158.98 |
|  | 02:00 | 18.46 | 3.112 | 140.51 |
|  | 03:00 | 18.604 | 3.163 | 152.71 |
|  | 04:00 | 19.191 | 3.982 | 152.79 |
|  | 05:00 | 18.932 | 3.23 | 170.6 |
|  | 06:00 | 18.872 | 3.591 | 149.43 |
|  | 07:00 | 18.566 | 1.914 | 141.11 |
|  | 08:00 | 18.401 | 2.942 | 149.58 |
|  | 09:00 | 18.448 | 2.957 | 139.48 |
|  | 10:00 | 18.148 | 2.519 | 145.55 |
|  | 11:00 | 18.927 | 4.396 | 162.22 |
|  | 12:00 | 17.524 | 2.709 | 163 |
|  | 13:00 | 18.228 | 2.576 | 113.6 |
|  | 14:00 | 18.069 | 2.987 | 117.26 |
|  | 15:00 | 18.037 | 3.709 | 114.82 |
|  | 16:00 | 18.292 | 3.484 | 122.22 |
|  | 17:00 | 18.271 | 3.501 | 132.18 |
|  | 18:00 | 17.644 | 3.358 | 116.28 |
|  | 19:00 | 18.424 | 3.05 | 137.44 |
|  | 20:00 | 18.774 | 3.576 | 175.11 |
|  | 21:00 | 18.088 | 3.147 | 157.09 |
|  | 22:00 | 18.466 | 3.568 | 173.75 |
|  | 23:00 | 14.164 | 3.959 | 97.296 |
|  | 24:00 | 18.681 | 4.8 | 143.17 |
| 平均 |  | 18.25 | 3.28 | 142.76 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲