山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-26 | 01:00 | 16.964 | 4.013 | 149.61 |
|  | 02:00 | 16.854 | 4.409 | 152.15 |
|  | 03:00 | 17.516 | 2.934 | 154.85 |
|  | 04:00 | 18.225 | 2.723 | 168.1 |
|  | 05:00 | 18.705 | 3.804 | 167.88 |
|  | 06:00 | 18.237 | 4.063 | 175.87 |
|  | 07:00 | 18.659 | 3.574 | 180.15 |
|  | 08:00 | 18.487 | 2.604 | 166.18 |
|  | 09:00 | 17.924 | 3.763 | 153.15 |
|  | 10:00 | 18.603 | 3.657 | 161.17 |
|  | 11:00 | 16.992 | 4.807 | 192.15 |
|  | 12:00 | 14.342 | 3.86 | 195.55 |
|  | 13:00 | 13.439 | 3.621 | 184.77 |
|  | 14:00 | 12.295 | 3.449 | 110.93 |
|  | 15:00 | 14.958 | 1.553 | 100.9 |
|  | 16:00 | 13.846 | 1.956 | 122.47 |
|  | 17:00 | 14.774 | 3.563 | 141.25 |
|  | 18:00 | 15.755 | 3.653 | 141.12 |
|  | 19:00 | 15.792 | 3.023 | 138.77 |
|  | 20:00 | 16.399 | 2.951 | 135.94 |
|  | 21:00 | 16.518 | 2.968 | 145.55 |
|  | 22:00 | 17.13 | 3.682 | 133.38 |
|  | 23:00 | 16.343 | 3.207 | 154.07 |
|  | 24:00 | 17.267 | 3.495 | 149.07 |
| 平均 |  | 16.50 | 3.39 | 153.13 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.67 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.57 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.67 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲