山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-28 | 01:00 | 19.401 | 5.192 | 167.49 |
|  | 02:00 | 19.88 | 2.715 | 162.12 |
|  | 03:00 | 21.049 | 3.53 | 160.75 |
|  | 04:00 | 20.761 | 3.113 | 152.18 |
|  | 05:00 | 20.434 | 23.864 | 156.59 |
|  | 06:00 | 19.843 | 3.099 | 153.96 |
|  | 07:00 | 19.935 | 3.194 | 166.74 |
|  | 08:00 | 20.274 | 13.246 | 162.68 |
|  | 09:00 | 20.046 | 3.638 | 161.19 |
|  | 10:00 | 19.646 | 2.457 | 152.01 |
|  | 11:00 | 18.83 | 16.231 | 141.09 |
|  | 12:00 | 17.051 | 3.988 | 177.89 |
|  | 13:00 | 15.325 | 2.792 | 192.45 |
|  | 14:00 | 13.501 | 3.891 | 169.54 |
|  | 15:00 | 13.612 | 55.505 | 139.4 |
|  | 16:00 | 15.289 | 2.988 | 153.33 |
|  | 17:00 | 14.632 | 3.863 | 145.49 |
|  | 18:00 | 15.67 | 2.968 | 150.71 |
|  | 19:00 | 16.549 | 1.664 | 180.81 |
|  | 20:00 | 16.934 | 2.54 | 168.03 |
|  | 21:00 | 16.529 | 2.954 | 150.15 |
|  | 22:00 | 16.589 | 3.915 | 129.21 |
|  | 23:00 | 16.946 | 3.982 | 133.67 |
|  | 24:00 | 17.56 | 3.271 | 152.54 |
| 平均 |  | 17.76 | 7.28 | 157.50 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.7 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.48 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲