山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-1 | 01:00 | 18.001 | 19.548 | 149.21 |
|  | 02:00 | 18.079 | 4.1 | 157.7 |
|  | 03:00 | 18.35 | 36.256 | 175.91 |
|  | 04:00 | 18.576 | 14.919 | 170.76 |
|  | 05:00 | 17.571 | 2.501 | 176.42 |
|  | 06:00 | 18.594 | 56.219 | 171.13 |
|  | 07:00 | 18.404 | 2.975 | 189.5 |
|  | 08:00 | 19.229 | 42.273 | 188.2 |
|  | 09:00 | 17.18 | 2.517 | 107.97 |
|  | 10:00 | 16.428 | 30.484 | 169.73 |
|  | 11:00 | 15.25 | 78.593 | 234.77 |
|  | 12:00 | 13.597 | 5.095 | 170.83 |
|  | 13:00 | 13.018 | 14.58 | 189.22 |
|  | 14:00 | 11.389 | 5.017 | 154.87 |
|  | 15:00 | 12.997 | 3.43 | 100.29 |
|  | 16:00 | 13.022 | 2.551 | 133.51 |
|  | 17:00 | 12.426 | 2.726 | 122.18 |
|  | 18:00 | 13.204 | 3.678 | 134.02 |
|  | 19:00 | 14.243 | 2.517 | 126.42 |
|  | 20:00 | 15.392 | 2.72 | 137.2 |
|  | 21:00 | 15.503 | 3.651 | 142.8 |
|  | 22:00 | 15.882 | 3.453 | 141.12 |
|  | 23:00 | 16.008 | 2.289 | 143.7 |
|  | 24:00 | 17.058 | 3.594 | 143.75 |
| 平均 |  | 15.81 | 14.40 | 155.47 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.17 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.5 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲