山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-7 | 01:00 | 17.895 | 95.125 | 121.9 |
|  | 02:00 | 17.266 | 4.627 | 115.08 |
|  | 03:00 | 19.194 | 5.305 | 131.8 |
|  | 04:00 | 19.779 | 6.392 | 126.31 |
|  | 05:00 | 18.327 | 5.595 | 124.85 |
|  | 06:00 | 18.662 | 33.065 | 164.86 |
|  | 07:00 | 18.837 | 29.535 | 132.47 |
|  | 08:00 | 19.442 | 4.351 | 150.02 |
|  | 09:00 | 18.674 | 4.528 | 150.09 |
|  | 10:00 | 18.236 | 7.473 | 152.96 |
|  | 11:00 | 15.537 | 6.613 | 148.17 |
|  | 12:00 | 12.85 | 116.5 | 130.83 |
|  | 13:00 | 13.164 | 110.38 | 139.24 |
|  | 14:00 | 12.777 | 4.542 | 128.35 |
|  | 15:00 | 12.982 | 42.292 | 117.76 |
|  | 16:00 | 15.063 | 7.806 | 93.176 |
|  | 17:00 | 15.922 | 43.974 | 68.3 |
|  | 18:00 | 17.152 | 47.225 | 62.269 |
|  | 19:00 | 19.167 | 59.568 | 123.44 |
|  | 20:00 | 16.176 | 44.872 | 109.43 |
|  | 21:00 | 16.885 | 8.876 | 110.05 |
|  | 22:00 | 16.73 | 8.507 | 113.26 |
|  | 23:00 | 17.101 | 28.105 | 108.91 |
|  | 24:00 | 17.638 | 67.537 | 109.95 |
| 平均 |  | 16.89 | 33.03 | 122.23 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲