山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-8 | 01:00 | 16.909 | 94.999 | 118.4 |
|  | 02:00 | 16.697 | 5.183 | 126.04 |
|  | 03:00 | 16.259 | 4.281 | 139.21 |
|  | 04:00 | 16.023 | 70.784 | 120.7 |
|  | 05:00 | 16.296 | 124.95 | 122.25 |
|  | 06:00 | 16.203 | 102.78 | 126.48 |
|  | 07:00 | 16.073 | 104.89 | 128.11 |
|  | 08:00 | 15.993 | 5.511 | 142.39 |
|  | 09:00 | 18.478 | 7.861 | 102.8 |
|  | 10:00 | 20.407 | 102.91 | 100.69 |
|  | 11:00 | 17.535 | 56.849 | 127.72 |
|  | 12:00 | 15.756 | 135.16 | 139.98 |
|  | 13:00 | 14.037 | 59.703 | 130.48 |
|  | 14:00 | 14.446 | 128.8 | 117.99 |
|  | 15:00 | 13.471 | 82.729 | 126.08 |
|  | 16:00 | 13.465 | 127.33 | 111.57 |
|  | 17:00 | 12.662 | 120.02 | 115.28 |
|  | 18:00 | 12.873 | 93.043 | 121.69 |
|  | 19:00 | 13.064 | 4.775 | 115.75 |
|  | 20:00 | 13.587 | 14.108 | 124.75 |
|  | 21:00 | 13.989 | 58.128 | 134.63 |
|  | 22:00 | 14.708 | 5.439 | 140.37 |
|  | 23:00 | 14.915 | 103.72 | 127.54 |
|  | 24:00 | 15.361 | 81.417 | 123.25 |
| 平均 |  | 15.38 | 70.64 | 124.34 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲