山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-9 | 01:00 | 15.941 | 93.156 | 127.1 |
|  | 02:00 | 18.345 | 29.908 | 100.22 |
|  | 03:00 | 17.984 | 26.194 | 153.77 |
|  | 04:00 | 19.114 | 5.636 | 148.87 |
|  | 05:00 | 20.185 | 5.561 | 146.72 |
|  | 06:00 | 20.567 | 5.628 | 123.11 |
|  | 07:00 | 20.398 | 6.457 | 107.49 |
|  | 08:00 | 20.89 | 7.777 | 119.79 |
|  | 09:00 | 19.887 | 22.343 | 106.22 |
|  | 10:00 | 13.52 | 10.464 | 76.894 |
|  | 11:00 | 17.578 | 9.759 | 166.99 |
|  | 12:00 | 18.079 | 5.436 | 154.6 |
|  | 13:00 | 17.416 | 4.728 | 132.45 |
|  | 14:00 | 16.056 | 3.997 | 114.2 |
|  | 15:00 | 15.902 | 51.263 | 114.56 |
|  | 16:00 | 15.614 | 4.552 | 118.8 |
|  | 17:00 | 16.188 | 5.886 | 58.803 |
|  | 18:00 | 17.236 | 7.1 | 119.43 |
|  | 19:00 | 20.507 | 10.374 | 104.1 |
|  | 20:00 | 21.603 | 28.635 | 116.57 |
|  | 21:00 | 22.851 | 8.825 | 125.05 |
|  | 22:00 | 19.513 | 6.349 | 132.11 |
|  | 23:00 | 20.386 | 4.838 | 135.16 |
|  | 24:00 | 20.173 | 6.954 | 121.25 |
| 平均 |  | 18.58 | 15.49 | 121.84 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲