山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-17 | 01:00 | 12.987 | 2.637 | 132.85 |
|  | 02:00 | 13.102 | 2.836 | 138.14 |
|  | 03:00 | 12.578 | 2.893 | 141.49 |
|  | 04:00 | 12.535 | 3.409 | 133.79 |
|  | 05:00 | 12.996 | 3.814 | 141.94 |
|  | 06:00 | 13.143 | 3.035 | 128.71 |
|  | 07:00 | 13.27 | 2.391 | 126.05 |
|  | 08:00 | 13.415 | 3.176 | 130.79 |
|  | 09:00 | 13.144 | 2.562 | 142.48 |
|  | 10:00 | 13.451 | 2.648 | 139.2 |
|  | 11:00 | 13.668 | 53.216 | 145.32 |
|  | 12:00 | 12.741 | 5.32 | 129.97 |
|  | 13:00 | 13.364 | 1.474 | 134.63 |
|  | 14:00 | 12.39 | 4.015 | 127.54 |
|  | 15:00 | 13.927 | 3.268 | 136.26 |
|  | 16:00 | 13.662 | 3.463 | 141.25 |
|  | 17:00 | 13.474 | 3.19 | 137.16 |
|  | 18:00 | 13.312 | 3.227 | 147.93 |
|  | 19:00 | 13.769 | 2.563 | 130.95 |
|  | 20:00 | 14.014 | 2.262 | 146.8 |
|  | 21:00 | 14.449 | 3.081 | 149.94 |
|  | 22:00 | 13.889 | 3.247 | 150.47 |
|  | 23:00 | 14.418 | 2.958 | 146.8 |
|  | 24:00 | 14.302 | 2.59 | 149.08 |
| 平均 |  | 13.42 | 5.14 | 138.73 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.1 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.5 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.5 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲